An die

Marktgemeinde Tamsweg

Marktplatz 1

A-5580  Tamsweg

Bauansuchen-Technische Einrichtung

Vereinfachtes Bewilligungsverfahren

gemäß § 10 Abs. 1 BauPolG

(Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. Nichtzutreffendes streichen)

| Name des Bewilligungswerbers (Vor- und Zuname) Anschrift, Tel. Nr., E-Mail |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung des Bauvorhabens gemäß § 2 Baupolizeigesetz (Zutreffendes ankreuzen): | Einbau einer Ölfeuerungsanlage Einbau einer Gasfeuerungsanlage (Erdgas) Einbau einer Hackgut- od. Pelletsfeuerungsanlage Umbau einer Feuerungsanlage (zB Heizkesseltausch) Sonstiges |
| Ausführungsort der baulichen Maßnahme: (Grundstück Nr., Katastralgemeinde, Adresse) | GN: KG: Ortschaft: |
| Verfasser der Unterlagen / Heizungsfirma (Vor- und Zuname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail) |  |
| Unterfertigung der Bauanzeige durch den Antragsteller und den Verfasser der Unterlagen. Der Verfasser der Unterlagen bestätigt ausdrücklich, dass alle im Zeitpunkt der Anzeige geltenden baurechtlichen Anforderungen eingehalten werden, soweit nicht gleichzeitig mit der Bauanzeige um eine Ausnahme (§ 3 Abs. 3 BauPolG) angesucht wird. Der Verfasser der Unterlagen bestätigt gleichzeitig, über die gesetzlich erforderliche Planungsbefugnis zu verfügen. Ort, Datum Unterschrift des Bewilligungswerbers Ort, Datum Unterschrift/Stempel des Verfassers der Unterlagen |

Erforderliche Beilagen zum Ansuchen

Baupläne (2-fach)

- Lageplan 1:500 über die Lage des Baues auf dem Grundstück, Ausweisung der öffentlichen Verkehrsflächen in diesem Bereich und der umliegenden Bauten; zusätzliche Eintragungen: Nordrichtung, alle hierauf bestehenden Hauptversorgungseinrichtungen (Energie, Wasser, Abwasser, Sicherheitsabstände);

- Grundriss des Heizraumes und des Tank- oder Lagerraumes, einschließlich der umliegenden Räume sowie jener Räume die durch Leitungsführungen, Lüftungskanäle udgl. berührt werden. Angabe des Verwendungszweckes der Räume und Darstellung sowie Beschreibung der einzelnen Anlagenteile samt Brandschutzeinrichtungen; Maßstab 1:100 bzw. 1:50;

- Schnitte

Baubeschreibung (2-fach)

über die technischen Einzelheiten der Anlage (Heizkessel - Fabrikat, Type, Leistung; Brenner, Kaminanlage, Brandschutzeinrichtungen, Be- u. Entlüftung, Öltank(s) usw.).

Bei Umbauten der Heizungsanlage (Heizkesseltausch) müssen die Baupläne auch den Altbestand  erkennen lassen.

Sollte sich weder Situierung der einzelnen Anlagenteile noch die Leitungsführungen oder die Lagerung gegenüber der bereits bewilligten, bestehenden Feuerungsanlage verändern und die bei der Gemeinde vorliegenden Planunterlagen mit dem Bestand übereinstimmen, ist die Vorlage neuer Pläne nicht erforderlich. Eine entsprechende Baubeschreibung ist dem Ansuchen bzw. der Bauanzeige beizulegen.

Die Baupläne müssen auf haltbarem Papier und den technisch üblichen Farbgebungen erstellt werden und genau kotiert sein. Sie müssen maßstabgerecht gezeichnet und in ihrer Größe und Faltung dem Normformat 21 x 29,7 cm angepasst sein.

Bei Ölfeuerung zu beachten:

Bei einer Öllagerung in einem Trinkwasserschon- oder Schutzgebiet oder einer Lagermenge von über 5.000 kg (6.000 l) ist bei der Bezirksverwaltungsbehörde (Bezirkshauptmannschaft Tamsweg) um wasserrechtliche Bewilligung anzusuchen!

Hierzu ist ein formloses Ansuchen zu stellen und Planunterlagen, wie oben angeführt (ebenfalls

2-fach), vorzulegen.

Die Hinweise auf diesem Formular geben lediglich einzelne baurechtliche Bestimmungen wieder, auf deren Inhalt seitens der Baubehörde besonders hingewiesen wird; sie ersetzen nicht die Kenntnis aller anderen, mit diesem Verfahren verbundenen baurechtlichen und bautechnischen Vorschriften durch Antragsteller bzw. Bauherrn, Planer, Bauführer und Bauausführenden.